Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ

| ___________________________________ (наименование организации, предприятия и т.п., его организационно-правовая форма) | (Фамилия, инициалы) ________________________ (директор или иное должностное лицо, уполномоченное утверждать должностную инструкцию) " " ____________ 20__г. м.п. |
| --- | --- |

Должностная инструкция электромонтера по ремонту электрооборудования
              ______________________________________________
              (наименование организации, предприятия и т.п.)

               "  " ____________ 20__г.        N__________

     Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на
основании трудового договора с __________________________________________
                               (наименование должности лица, на которого
______________________________________________________ и в соответствии с
    составлена настоящая должностная инструкция)
положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных
актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

                           I. Общие положения

1.1. Электромонтер относится к категории рабочих.
1.2. На должность электромонтера назначается  лицо,  имеющее  среднее  специальное  образование
соответствующего профиля и стаж работы _______________________________________________________.
1.3. Назначение на  должность  электромонтера  и  освобождение  от  нее  производится  приказом
руководителя по представлению ________________________________________________________________.
1.4. Электромонтер должен знать:
- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие  нормативно-распорядительные  документы,
регламентирующие работу электромонтера;
- основы электротехники, радиотехники, телемеханики, электроники,  устройство  и  электрические
схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения;
-  устройство,  принцип  действия,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности
обслуживаемых приборов и оборудования;
-  конструкцию,  способы  и  правила  проверки  на  точность  различных    электрических машин,
электроаппаратов и приборов любой мощности и напряжения;
- схемы телеуправления и автоматического регулирования, способы их наладки и ремонта;
- правила обслуживания сложных логических схем;
- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и приборов;
- технологию работы с эпоксидными материалами;
- правила ремонта и монтажа кабельных сетей во взрывоопасных, пожароопасных  и  других  сложных
условиях;
- правила     составления   электрических   схем   и   другой   технической   документации   на
электрооборудование в сети электропитания;
- нормы нагрузки на электродвигатели, трансформаторы, кабели  и  провода  различных   сечений и
напряжений;
- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;
- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;
- характерные виды повреждений электротехнических приборов и способы их устранения;
- организацию и технологию производства электромонтажных работ;
- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии,
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства Российской Федерации;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила   и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,   производственной     санитарии и
противопожарной защиты;
- ___________________________________________________________________________________________.
1.5. Электромонтер подчиняется ______________________________________________________________.

                                   II. Должностные обязанности

2.1. Электромонтер выполняет слудующие функции:
2.1.1. обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств
и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в частности:
- разборку,   капитальный   ремонт,    сборку,    установку    и    центровку    высоковольтных
электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ;
- наладку,  ремонт  и  регулирование  ответственных,  особо   сложных,  экспериментальных  схем
технологического  оборудования,  сложных  электрических  схем  автоматических  линий,   а также
ответственных и экспериментальных  электрических  машин,  электроаппаратов,   электроприборов и
электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования;
- обслуживание, наладку и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов;
- обслуживание  и  наладку  игнитронных  сварочных  аппаратов  с электроникой,  ультразвуковых,
электронных,  электроимпульсных  установок,  особо  сложных  дистанционных   защит,   устройств
автоматического включения  резерва,  а  также  сложных  схем  с  применением  полупроводниковых
установок на транзисторных и логических элементах;
- проверку классов точности измерительных трансформаторов;
- выполнение   работ  по   ремонту,   монтажу   и   демонтажу  кабельных  линий  в  специальных
трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;
- сложные эпоксидные концевые разделки  в  высоковольтных  кабельных  сетях,  а  также   монтаж
соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями;
- комплексные  испытания   электродвигателей,  электроаппаратов   и  трансформаторов  различных
мощностей после капитального ремонта;
- подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию;
2.1.2. изучает условия работы устройств, выявляет причины преждевременного   износа,  принимает
меры по их предупреждению и устранению;
2.1.3. инструктирует работников, пользующихся этими устройствами, о правилах  их эксплуатации и
мерах по предупреждению производственных травм;
2.1.4. принимает участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их  ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях;
2.1.5. осваивает и внедряет прогрессивные методы технического обслуживания,  ремонта, монтажа и
других работ по закрепленному типу устройств;
2.1.6. принимает участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы
закрепленных технических средств, в освоении и модернизации действующих устройств;
2.1.7. участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивает
их экономное и рациональное расходование;
2.1.8. выполняет работы по  ремонту,  сборке  и  регулированию  особо  сложных, ответственных и
экспериментальных электрических машин, электроаппаратов и электроприборов;
2.1.9. осуществляет комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов
различных мощностей после капитального ремонта;
2.1.10. Подготавливает отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию;
2.1.11. _______________________________________________________________________________________

                                     III. Права

3.1. Электромонтер имеет право:
3.1.1. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;
3.1.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с
обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией;
3.1.3. сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в  процессе исполнения своих
должностных  обязанностей  недостатках  в  производственной   деятельности     предприятия (его
структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;
3.1.4. запрашивать лично или  по  поручению  непосредственного  руководителя  от  руководителей
подразделений предприятия и специалистов информацию и  документы,  необходимые  для  выполнения
своих должностных обязанностей;
3.1.5. привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений предприятия к решению
возложенных на него задач (если это предусмотрено  положениями  о  структурных  подразделениях,
если нет - с разрешения руководителя предприятия);
3.1.6. требовать от руководства предприятия оказания содействия в  исполнении своих должностных
обязанностей и прав;
3.1.7. _______________________________________________________________________________________.

                                     IV. Ответственность

4.1.Электромонтер несет ответственность:
4.1.1.  за ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение   своих   должностных   обязанностей,
предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
4.1.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах,
определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
4.1.3. за причинение материального ущерба -  в  пределах,  определенных  трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерациию.

Должностная инструкция разработана в соответствии с __________________________________________
                                                       (наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения                                     (инициалы, фамилия)
                                                                       _________________________
                                                                                       (подпись)
                                                                      "___"_____________ 20__ г.

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                               (инициалы, фамилия)
                                                                      __________________________
                                                                                       (подпись)
                                                                   "___"________________ 20__ г.

С инструкцией ознакомлен:                                                   (инициалы, фамилия)
                                                                       _________________________
                                                                                       (подпись)
                                                                   "___"________________ 20__ г.